УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВПО

«БГПУ им М. Акмуллы»

________________Р.М.Асадуллин

«____» _________________2016 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

(далее - услуги)

- Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Учебный корпус №1, Российская Федерация,  Республика Башкортостан,___________

г. Уфа,  Кировский район,  улица Ленина 20 ___________________________________

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

образовательные услуги ___________________________________________________

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание      3    этажей,       5904   кв. м.

- часть здания	этажей (или помещение на	этаже),	кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);      4564          кв. м

- год постройки здания   1890 г  последнего капитального ремонта  __нет___

- дата предстоящих планово ремонтных работ: текущего   _-_  , капитального     нет    .

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный педагогический университет им М. Акмуллы», ФГБОУ ВПО «БГПУ им М.Акмуллы»

Адрес места нахождения организации

450000,  Республика  Башкортостан, г Уфа, ул. Октябрьской революции, д.3а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное  управление_______________________________________________________

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)

государственная_______________________________________________________________

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):   федеральная___________________________________________________

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации 125993, г. Москва , ул. Тверская, д.11__________________________

- Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная деятельность__________________________________

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):_736, 1342, 1008, 6048____________________________________

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

____на объекте_обеспечение доступа к месту предоставления услуги ____________________

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории_______________

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): ___инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха______

- Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Возможна организация на территории |
| 2. | сменные кресла-коляски | нет |
| 3. | адаптированные лифты | нет |
| 4. | поручни | нет |
| 5. | пандусы | нет |
| 6. | подъемные платформы (аппарели) | нет |
| 7. | раздвижные двери | нет |
| 8. | доступные входные группы | размер двери не соответствует |
| 9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | отсутствуют, возможно оборудовать на 2 этаже |
| 10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Нет, требуется расширение |
| 11. | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие, расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Нет, требуется приобретение |
| 12. | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтам Брайля и на контрастном фоне | Нет, требуется приобретение |
| 13. | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Нет, требуется приобретение |
| 14 | иные | нет |

- Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/п |  | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги |  | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | Нет, требуется приобретение |  |
| 2. |  | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий |  | да, электронная форма на сайте университета |  |
| 3. |  | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |  | Да, проведено |  |
| 4. |  | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  | Приказ ректора № 237а/о от 22.06.2015 года |  |
| 5. |  | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации |  | Приказ ректора № 237а/о от 22.06.2015 года |  |
| 6. |  | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика |  | При необходимости услуги будут предоставлены и допуск будет обеспечен |  |
| 7. |  | соответствие, транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов |  | Нет, планируется приобретение |  |
| 8 |  | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  | Нет, возможно обеспечение при необходимости |  |
| 9 |  | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры |  | Нет необходимости. Нет зала. |  |
| 10 |  | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) |  | да |  |
| 11 |  | обеспечение предоставления услуг тьютора |  | Нет, планируется обучение тьюторов для сопровождения студентов с ОВЗ |  |
| 12 |  | иные |  | нет |  |

- Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Литер А, А1

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Стоимость, руб. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство пандусов – 30,4 п.м | 130 700 | 2020 год |
|  | Устройство поручней – 46,6 п.м | 227 300 | 2020 год |
|  | Устройство нескользящего покрытия пандусов – 30,4 м2 | 60 800 | 2020 год |
|  | Устройство доступных санитарно-гигиенических помещений – 1 шт. | 240 000 | 2022 год |
|  | Устройство вертикальной подъёмной платформы с шахтой – 1 шт. | 1 700 000 | 2028 год |
|  | Замена дверей – 109 м2 (44 шт.) | 1 429 600 | 2028 год |
|  | Расширение дверных проемов (с заменой дверей) – 47,6 м2 (24 шт.) | 509 300 | 2028 год |
|  | Итого | 4 297 700 |  |

Литер Б, Б1

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Стоимость, руб. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство пандусов – 52,4 п.м | 225 300 | 2021 год |
|  | Устройство поручней – 112 п.м | 560 000 | 2021 год |
|  | Устройство нескользящего покрытия пандусов – 52,4 м2 | 104 800 | 2023 год |
|  | Устройство доступных санитарно-гигиенических помещений – 1 шт. | 290 000 | 2024 год |
|  | Устройство вертикальной подъёмной платформы с шахтой – 1 шт. | 1 700 000 | 2028 год |
|  | Замена дверей – 109 м2 (44 шт.) | 1 429 600 | 2025 год |
|  | Расширение дверных проемов (с заменой дверей) – 47,6 м2 (24 шт.) | 509 300 | 2026 год |
|  | Итого | 4 819 000 |  |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Стоимость, руб. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | По договорам | 2020 год |
| 2 | соответствие, транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | 3 000 000 | 2026 год по мере выделения финансовых средств |
| 3 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Определяется комплекс мероприятий по обеспечению | 2025 год |
| 4 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие, расстройства функции зрения, слуха и передвижения | 300 000 | 2026год |
| 5 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтам Брайля и на контрастном фоне | 48 000 | 2024 год |
| 6 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | 32 000 | 2025 год |
| 7 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом | 1 600 | 2020 год |
| 8 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | 400 000 | 2025 год |
| 9 | Итого | 3 781 600 |  |

С учётом выводов оценки состоянии и имеющихся недостатков в обеспечении условии доступности для инвалидов объекта и порядка 'предоставления услуш, приведенных в разделе III и IV паспорта.